**Република Србија КЛ - 01-02/03**

**Општина Мионица Датум: 12.12.2022**

**Општинска управа Мионица**

**Инспекција за заштиту животне средине**

**ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА**

**КОНТРОЛНА ЛИСТА: КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРАВНИ ОСНОВ – ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА („Сл. гласник РС” бр. 36/09)** | | |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПЕРАТЕРУ** | | |
| Назив |  | |
| Адреса (улица и број) оператера |  | |
| Општина - Град |  | |
| Матични број |  | |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  | |
| Контакт особа |  | |
| Назив радног места |  | |
| Телефон, Факс, E-mail |  | |
| ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВОРУ | | |
| Име извора |  | |
| Адреса (улица и број) |  | |
| Општина - Град |  | |
| Датум постављања |  | |
| Врста извора   * Нискофреквентно подручје   Вод 0,4 kV  Вод 10 kV  Вод 35 kV  Вод 110 kV  Вод 220 kV  Вод 400 kV  Трафо 10 kV  Трафо 35 kV  Трафо 110 kV  Трафо 220 kV  Трафо 400 kV | * Високофреквентно подручје   Радио базна станица мобилне телефоније  Радио базна станица фиксне телефоније  ТВ репетитор  Радио репетитор  Усмерена непокретна микроталасна веза  Непокретна радио станица  Сателитска веза  Бежични интернет  Кабловска веза  Остало | |
| 1. Да ли је извор нејонизујућег зрачења у зони повећане осетљивости? | ДА-2 | НЕ-0 |
| 1. Да ли постоји урбанистичка дозвола за извор? | ДА-0 | НЕ-3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОР | | |  |
| 1.Да ли, надзирани субјетект има процену утицаја на животну средину или прописане мере и услове заштите животне средине за ? | ДА-0 | НЕ-2 | Није применљиво |
| 2.Да ли јe пре отпочињања коришћења извора или код повећања броја извора или код промене услова коришћења или код реконструкције, вршено прво испитивање зрачења извора? | ДА-0 | НЕ-3\* | Није применљиво |
| 3.Да ли приликом првог испитивања нивоа зрачења извора измерене вредности прелазе 10 % референтне, граничне вредности за ту фреквенцију | ДА-2\* | НЕ-0 | Није применљиво |
| 4.Да ли је прибављено Решење за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног  интереса? | ДА-0 | НЕ-3\* | Није применљиво |
| 5.Да ли је дошло до измене услова утврђених Решењем да је извор од посебног значаја и да ли је оператер о томе обавестио орган који је издао Решење | ДА-3\* | НЕ-0 | Није применљиво |
| \* привредни субјекат чији су одговори на ово питање обележени сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА | | |  |
| 1.Да ли постоји евиденција о општој докментацији (подаци о реконструкцији) и пријава промене услова коришћења извора нејонизујућих зрачења због реконструкције, надлежним органима? | ДА-0 | НЕ-2 | Није применљиво |
| 2.Да ли је одређено лице, које је одговрно за примену заштите од нејонизујућих зрачења? | ДА-0 | НЕ-2 | Није применљиво |
| 3. Да ли води евиденцију и чува документацију о извору нејонизујућих зрачења од посебног интереса? | ДА-0 | НЕ-2 | Није применљиво |
| 4. Да ли се спроводе редовна испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини, ако је извор од посебног значаја?  -једанпут сваке друге календарске године за високофреквентне изворе  -једанпут сваке четврте календарске године за нискофреквентне изворе | ДА-0 | НЕ-2 | Није применљиво |
| 5. Да ли су извршеним испитивањем утврђена прекорачења прописана граничним вредностима? | ДА-2 | НЕ-0 | Није применљиво |
| 6. Да ли је у законском року обавестио министарство ако се десио ванредни догађај на тој локацији? | ДА-0 | НЕ-2 | Није применљиво |

**Могући укупан број бодова: 30**

**Инспекцијским надзором утврђен број бодова:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Незнатан** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** |
| **Број бодова** | 0-4 | 5-10 | 11-20 | 21-30 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Утврђен степен ризика** | Незнатан  Низак  Средњи  Висок |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представници | | Инспектор за заштиту животне средине |
| Име и презиме | Радно место | Име и презиме |
|  |  |  |
| Датум: | | |